Приложение № 4

к Техническому заданию,

утвержденному распоряжением проректора

от ________ №__________

Состав регламентов технического обслуживания средств и систем охраны

| Вид регламента технического обслуживания | Объем технического обслуживания |
| --- | --- |
| Регламент № 1 систем охранной и ручной тревожной сигнализации | Регламент № 1 шлейфов сигнализации |
|  | Регламент № 1 извещателей |
|  | Регламент № 1 оповещателей |
|  | Регламент № 1 ППК, включая передатчики, приемники, устройства оконечные объектовые, выполняющие функции ППК |
|  | Регламент № 1 СПИ, в том числе технических средств, входящих в состав СПИ |
|  | Регламент № 1 ИСО, в том числе технических средств, входящих в состав ИСО |
|  | Регламент № 1 вспомогательного оборудования, входящего в состав системы охраны (блоки бесперебойного питания и т.п.) |
| Регламент № 1 СКУД | Регламент № 1 УВИП (считывателей) |
|  | Регламент № 1 УУ (АРМ) |
|  | Регламент № 1 устройств исполнительных |
|  | Регламент № 1 УПУ, в том числе шлагбаумов, турникетов, доводчиков и т.п. |
|  | Регламент № 1 шифрустройств (кодовых замков) |
|  | Регламент № 1 домофонов, видеодомофонов и их составных частей (базовых блоков, переговорных устройств, устройств видеонаблюдения, кодовых устройств, электромагнитных защелок) |
|  | Регламент № 1 вспомогательного оборудования (источников питания, стабилизаторов и т.п.) |
| Регламент № 1 СОТ | Регламент № 1 телекамер и тракта передачи ими сигналов видеоизображения и синхронизации |
|  | Регламент № 1 устройств преобразования и усиления видеосигнала |
|  | Регламент № 1 видеомониторов |
|  | Регламент № 1 устройств мультиэкранного отображения (матричных коммутаторов, квадраторов, мультиплексоров, в том числе выполненных на основе системных блоков компьютеров) |
|  | Регламент № 1 видеонакопителей (специализированных видеомагнитофонов, видеонакопителей, видеопринтеров, устройств записи на лазерные и магнитные диски) |
|  | Регламент № 1 контроллеров (устройств управления положением телекамер, параметрами объективов, устройств приема/передачи телеметрической информации) и каналов телеуправления |
|  | Регламент № 1 устройств анализа видеосигнала (обнаружителей движения, устройств регистрации потери видеосигнала, выполненных в виде отдельных блоков) |
|  | Регламент № 1 устройств подсветки (ламп инфракрасной под-светки, фотоэлектронных устройств включения/выключения подсветки) |
|  | Регламент № 1 установочных и защитных элементов (кронштейнов, защитных кожухов, шкафов, поворотно-наклонных устройств, обогревателей, стеклоомывателей, стеклоочистителей) |
|  | Регламент № 1 вспомогательного оборудования (стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей, устройств грозозащиты) |
| Регламент № 2 систем охранной и ручной тревожной сигнализации | Регламент № 2 шлейфов сигнализации |
|  | Регламент № 2 извещателей |
|  | Регламент № 2 оповещателей |
|  | Регламент № 2 ППК |
|  | Регламент № 2 СПИ и их составных частей |
|  | Регламент № 2 ИСО и их составных частей |
|  | Регламент № 2 вспомогательного оборудования |
| Регламент № 2 СКУД | Регламент № 2 УВИП (считывателей) |
|  | Регламент № 2 УУ (АРМ) |
|  | Регламент № 2 устройств исполнительных |
|  | Регламент № 2 УПУ, в том числе шлагбаумов, турникетов, доводчиков и т.п. |
|  | Регламент № 2 шифрустройств (кодовых замков) |
|  | Регламент № 2 домофонов, видеодомофонов и их составных частей (базовых блоков, переговорных устройств, устройств видеонаблюдения, кодовых устройств, электромагнитных защелок) |
|  | Регламент № 2 вспомогательного оборудования (источников питания, стабилизаторов и т.п.) |
| Регламент № 2 СОТ | Регламент № 2 телекамер и тракта передачи ими сигналов видеоизображения и синхронизации |
|  | Регламент № 2 устройств преобразования и усиления видеосигнала |
|  | Регламент № 2 видеомониторов |
|  | Регламент № 2 устройств мультиэкранного отображения (матричных коммутаторов, квадраторов, мультиплексоров, в том числе выполненных на основе системных блоков компьютеров) |
|  | Регламент № 2 видеонакопителей (специализированных видеомагнитофонов, видеонакопителей, видеопринтеров, устройств записи на лазерные и магнитные диски) |
|  | Регламент № 2 контроллеров (устройств управления положением телекамер, параметрами объективов, устройств приема/передачи телеметрической информации) и каналов телеуправления |
|  | Регламент № 2 устройств анализа видеосигнала (обнаружителей движения, устройств регистрации потери видеосигнала, выполненных в виде отдельных блоков) |
|  | Регламент № 2 устройств подсветки (ламп инфракрасной подсветки, фотоэлектронных устройств включения/выключения подсветки) |
|  | Регламент № 2 установочных и защитных элементов (кронштейнов, защитных кожухов, шкафов, поворотно-наклонных устройств, обогревателей, стеклоомывателей, стеклоочистителей) |
|  | Регламент № 2 вспомогательного оборудования (стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей, устройств грозозащиты) |