УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ __________ 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору организации на выполнение работ по техническому обслуживанию

и текущему ремонту систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, аудио

домофонов и автоматических шлагбаумов на объектах ГрГУ им. Я. Купалы

1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охраной

сигнализации, видеонаблюдения, аудио домофонов и автоматических шлагбаумов:

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, аудио домофонов и автоматических шлагбаумов на объектах ГрГУ им. Я. Купалы, в соответствии с прилагаемым перечнем смонтированного оборудования объектов, указанных в приложениях № 1 и 2.

  - Требуемые технические, технологические, конструктивные и

- другие потребительские показатели и характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров):

- К работам по техническому обслуживанию средств и систем охраны, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов допускаются юридические лица, имеющие соответствующие специальные разрешения (лицензии) на право осуществления охранной деятельности в части технического обслуживания средств и систем охраны.

- Техническое обслуживание средств и систем охраны (далее – ТО) может осуществляться юридическими лицами, оказывающими услуги по ТО средств и систем охраны по договорам, заключаемым с юридическими лицами, эксплуатирующими принадлежащие им средства и системы охраны (далее – заказчики) в установленном законодательством порядке, либо самими юридическими лицами, эксплуатирующими принадлежащие им средства и системы охраны.

- Работы по ТО проводить по графику, утверждённому руководителем юридического лица, осуществляющего ТО систем и согласованного с Заказчиком.

- Графики ТО составляются с учетом времени, необходимого для выполнения регламентов ТО систем в полном объеме, а также продолжительности рабочего дня обслуживающего персонала, времени, затрачиваемого ими на проезд к месту проведения регламентов и обратно.

- Каждому журналу регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту присваивается номер, соответствующий номеру договора на ТО, («журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ведется в двух экземплярах, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой – у Исполнителя).

- Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Заказчика и Исполнителя.

- Каждый вид работ по ТО системы должен быть зафиксирован ответственным лицом Заказчика в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в соответствии с приложением Ж (технического кодекса ТКП 472-2013 (02010)), с указанием своих замечаний о проделанной работе или сделать запись «Замечаний нет» и заверить подписями представителей Заказчика и Исполнителя.

- В случае отказа системы, обслуживающий персонал Исполнителя, обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика не позднее 120 минут, с последующим подтверждением письменной заявкой;

- В случае служебной необходимости, для предоставления информации (видео материала) работникам МВД, обслуживающий персонал Исполнителя, обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика не позднее 50 минут.

- После устранения отказа, Исполнителю, необходимо оформить журнал учета неисправностей.

- Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен фиксировать его и принятые по нему меры, в журнале учета вызовов.

- В случае отключения системы на длительный период (более одного месяца), в течение которого техническое обслуживание по договору временно прекращается, должен быть оформлен «Акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию системы» в соответствии с ТКП 472-2013 (02010) (приложение К).

- После окончания ремонтных работ и включения системы Исполнитель должен оформить «Акт приемки на техническое обслуживание системы» в соответствии с ТКП 472-2013 (02010) (приложение Г).

- После окончания работ по регламентному техническому обслуживанию, Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика.

- При выполнении текущих ремонтов по заявкам Заказчика в период, когда на объекте отсутствует ответственное лицо Заказчика либо лицо его замещающее, выполненные работы предъявляются лицам, эксплуатирующим систему.

1.3. Техническое обслуживание включает в себя:

- Поддержание систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

- Основными задачами технического обслуживания являются:

- - контроль технического состояния систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов.

- - проверка соответствия установки и регулировки систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов, их электрических параметров требованиям ТНПА и (или) конструкторской (проектной) документации;

- - ликвидация последствий воздействия на системы охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов внешних влияющих факторов;

- - выявление и устранение причин отказов (произвольных срабатываний) систем охраной сигнализации и устранение неисправностей при ремонтах по заявкам Заказчика;

- - определение предельного состояния систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов при котором их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- - анализ и обобщение информации о техническом обслуживании систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов.

- Различают следующие виды технического обслуживания:

- - плановое;

- - внеплановое;

- - ремонт.

- Плановое, проводится в объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2 (далее Регламент № 1 и Регламент № 2), в соответствии с приложением № 3 технического задания, по перечням типовых работ технического обслуживания, рекомендуемых приложениями Р, С, Т и У технического кодекса ТКП 472-2013 (02010).

- Периодичность проведения Регламента № 1 – не реже одного раза в месяц.

- Периодичность проведения Регламента № 2 – устанавливается при приеме их на техническое обслуживание комиссией, проводящей обследование системы охраны при приеме ее на техническое обслуживание, в зависимости от типов и состояния технических средств с учетом сроков и условий их эксплуатации, других факторов, но не реже одного раза в год, что отражается в акте обследования и договоре.

- Внеплановое, проводится в объеме Регламента № 2 при выдаче системой сигнализации 3-х и более ложных срабатываний по одному и тому же шлейфу (по вине части системы, включенной в один шлейф) в течение 30 календарных дней, жалобах Заказчика на работу системы сигнализации, по решению лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание систем;

- 1.4. Ремонт включает в себя:

- Текущий ремонт – проводится с целью восстановления работоспособного состояния систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по заявкам заказчика, результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании или вследствие отказа системы или ее части.

- Обеспечение ремонтных работ запасными частями, материалами и техническими средствами осуществляется исполнителем или юридическим лицом, обслуживающим принадлежащую ему систему.

- Стоимость израсходованных запасных частей, материалов и технических средств оплачивается заказчиком в порядке, устанавливаемым договором.

- 2. Требования к сроку выполнения заказа.

- Предполагаемый срок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту:       01 январь 2020г. – 31 декабрь 2020г.

- Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты – 11 000,00 (одиннадцать тысяч белорусских рублей 00 копеек), в том числе 6 950,00 (шесть тысяч девятьсот пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) – средства республиканского бюджета, 4 050,00 (четыре тысячи пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) – собственные средства университета;

- Цена заказа, превышающая цену заказчика, рассматривается не будет.

- Условия оплаты: По факту выполненных работ за месяц, в течение 15-ти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.

- 4. Источник финансирования.

- Республиканский бюджет и собственные средства университета.

- Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями. Расчеты за счет средств республиканского бюджета производятся со счетов Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области. Датой выполнения обязательств по оплате считается дата представления платежных документов в органы государственного казначейства.

- Расчет стоимости услуг выполнить по объектам, в соответствии с перечнем смонтированного оборудования, указанных в Приложениях № 1 и №2.

5. Контактные лица.

По вопросам, связанным с выполнением работ, обращайтесь по телефону 8(0152) 62 06 65 либо по адресу г. Гродно, ул. Телеграфная,5, – Гец Георгий Георгиевич, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений;

по организационным вопросам проведения процедуры переговоров тел: 8(0152) 77 06 49 – Щербатюк Александр Викторович, ведущий специалист по организации закупок (секретарь комиссии).

6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен представить:

- - сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий, выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора;

- - обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно дефектным актам в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора;

- - документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- - копию свидетельства о государственной регистрации;

- - бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период. Организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и ведущим книгу учета доходов и расходов, предоставляют выписку из книги учета доходов и расходов за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи предложений;

- - справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- - лицензию на выполнение работ (документы, выданные уполномоченными государственными органами, подтверждающую соответствие закупаемых работ нормативным документам по стандартизации;

- - приказ об организации функционирования дежурной службы, график дежурств специалистов, работающих круглосуточно, обеспеченность их аварийным автомобилем и средствами связи (номер телефонной связи с возможностью круглосуточного приема сообщений об отказах, неисправностях и срабатывания установок);

- - сведения о наличии специалистов осуществляющих выполнение работ по предмету заказа и подтверждения прохождения ими повышения квалификации;

- - список специалистов, имеющих квалифицированные аттестаты Министерства архитектуры и строительства РБ в области устройства слаботочных сетей и систем;

- - сведения об аккредитованной лаборатории (находящейся на территории г. Гродно) и необходимый перечень оборудования, в соответствии с приложением Н технического кодекса ТКП 316-2011, для осуществления проверки систем и проведения технического обслуживания и ремонта на объектах ГрГУ им. Я. Купалы;

- - сведения о производственно-технической базе, в частности, аккредитованной лаборатории и стационарной мастерской (находящейся на территории г. Гродно), необходимых для осуществления проверки систем и оборудования, проведения технического обслуживания и ремонта на объектах ГрГУ им. Я. Купалы;

- - сведения об изменениях, вносимых в наименование, сведения о правопреемстве, периоде осуществления деятельности;

- - график выполнения работ по обслуживанию объектов университета в соответствии с документацией по переговорам (приложения № 1 и 2);

- - участниками процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве в соответствии с п.2 ст.57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» не могут выступать:

- организатор проводимых процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- учредитель, участник, собственник имущества организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое хозяйственное общество, обособленное структурное подразделение (филиал) организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо;

- юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации;

- лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения представляются в письменной форме на бумажном носителе в одном экземпляре, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), с приложением всех необходимых документов и смет.

- Все страницы предложения должны быть размещены в порядке, указанном в документации для переговоров, пронумерованы и прошиты.

- Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- •	Наименование, юридический адрес участника.

- •	Цена предложения участника.

- •	Срок выполнения работ.

- •	Гарантийный срок.

- •	Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложения для переговоров, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 19.12.2019 до 17:00.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 20.12.2019 до 12:00.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 20.12.2019 в 14:00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос участников разъяснений их предложений.

- ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

13.  Процедура улучшения предложения для переговоров.

Процедура улучшения предложения для переговоров является дополнительным элементом переговоров и заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.

- Проведение переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров состоится 24.12.2019 в 14:00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд.209 (в случае изменения даты, ауд. и времени будет сообщено дополнительно) с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности или документа подтверждающего личность участника. Участник, улучшивший предложение (снизивший первоначальную цену заказа и или улучшивший другие условия поставки товара) и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 14. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

15. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза;

25 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, и доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда участника составляет не менее 25 процентов.

О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.

Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки, установленной в размере 25 процентов, является справка, подписанная руководителем организации или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда, номеров и сроков действия удостоверений, подтверждающих инвалидность, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия.

Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

- Допускается в ходе процедуры закупки товаров (работ, услуг) при строительстве изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов, если это предусмотрено условиями проведения процедуры закупки.

- 16.  Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Проект договора прилагается.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

- Приложение:

- 1. Перечень смонтированного оборудования на объектах – в 1экз. на 3 листах;

- 2. Перечень смонтированного оборудования систем видеонаблюдения, аудио домофонов и АСКУД на объектах - в 1экз. на 6 листах;

- 3. Перечень типовых работ технического обслуживания систем контроля и управления доступом - в 1экз. на 5 листах;

- 4. Проект договора -  в 1экз. на 6 листах.

Начальник административно –

хозяйственного управлению                              ______________      Р.И. Касян

___ ___________ 2019 г.

Начальник отдела эксплуатации

зданий и сооружений                                          ______________      В.В.Балагаев

___ ___________ 2019 г.

Начальник отдела организации

ремонта и строительства	                               ______________      В.И. Качанов

___ ___________ 2019 г.

Ведущий специалист

по организации закупок			       ______________      А.В. Щербатюк

___ ___________ 2019 г.

Документацию для переговоров составил:

Инженер по ремонту оборудования,

зданий и сооружений отдела ЭЗиС                   ______________      Г.Г. Гец

___ ___________ 2019 г.