УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

«02»  марта  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальник ОЭЗиС                              .           В.В.Балагаев            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                          О.П. Трасько             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт кровельного покрытия изолированного помещения

№3 по ул. Гаспадарчая, 23/4 в г. Гродно»                                 .

(наименование объекта)

установлено, что необходимо выполнить восстановление кровельного покрытия и восстановление покрытия парапета из оцинкованной стали изолированного помещении №3 по ул. Гаспадарчая, 23/4 в г. Гродно

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	начальник ОЭЗиС          .          ______________         В.В.Балагаев        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                      ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка стен мелкоблочных | м3 | 13,44 |  |
| 2 | Разборка стен кирпичных | м3 | 1,73 |  |
| 3 | Разборка покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля | 100м2 | 0,12 |  |
| 4 | Разборка деревянных каркасных перегородок, обшитых древесноволокнистыми плитами | 100м2 | 0,288 |  |
| 5 | Демонтаж оконных стальных блоков с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м | т | 0,208 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм | 100м2 | 1,2 |  |
| 7 | Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных | 100м2 | 5,76 |  |
| 8 | Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм | 100м | 0,8 |  |
| 9 | Демонтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м | т | 2,5 |  |
| 10 | Демонтаж панелей стеновых наружных в зданиях каркасно-панельных, площадь до 10 м2 | 100шт | 0,1 |  |
| 11 | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м | 100шт | 0,1 |  |
| 12 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м | 100шт | 0,1 |  |
| 13 | Установка зонтов над оборудованием | м2поверх | 10 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)