Приложение № 1

к Документации для переговоров

Перечень

смонтированного оборудования системы видеонаблюдения

на объектах УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |
| Учебный корпус № 1 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22. |  |  |  |
| 1 | Коммутатор неуправляемый sf10p-hm, 110w poe | шт. | 3 |
| 2 | Жесткий диск для наст. Пк western digital wd82purz | шт. | 2 |
| 3 | Видеокамера ds-2cd2043g0-i 2,8mm | шт. | 14 |
| 4 | Цифровой видеорегистратор ds-7616ni-k2 | шт. | 1 |
| 5 | Монитор аос 27v2q/ samsung lcd s22c200ny | шт. | 2 |
| 6 | Видеокамеры ds-2cd2032-i 4mm/ds-2cd2712f-isl/ds-2cd2732f-i | шт. | 8 |
| 7 | Жесткий диск st4000dm000 | шт. | 2 |
| 8 | Ибп iнэлт alpha 1000va | шт. | 1 |
| 9 | Ибп iнэлт вета 11к 2 unit | шт. | 1 |
| 10 | Коммутатор с 24 портами des-1210-28p/b1а | шт. | 1 |
| 11 | Комплект щеточного ввода в шкаф унив кв-щ-55.420 | шт. | 1 |
| 12 | Модуль вентиляторный мв-400-2с (170*425) | шт. | 1 |
| 13 | Неуправл. 16-ти порт коммутатор dgs-1016d/g1a | шт. | 1 |
| 14 | Цифровой видеорегистратор DS 7616NI-SE | шт. | 1 |
| 15 | Шкаф Теле коммутационный 9u шрн-э-9.650 (600*650) | шт. | 1 |
| Учебный корпус №2 по пер. Доватора, 3/1 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -0162 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UMG1-18/16P | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 4 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 5 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 3 по адресу: г. Гродно, БЛК, 5 |  |  |  |
| 1. | шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9u (600x650) дверь стекло | шт. | 1 |
| 2. | bw nag-1p однопортовая грозозащиты | шт. | 4 |
| 3. | tsi-вмь221а (3,6) видеокамера купольная компактн | шт. | 3 |
| 4. | tsi-ple2vp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 2 |
| 5. | tsi-ple2fp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрич | шт. | 2 |
| 6. | tsi-ple2fp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 7. | tsr-nv2442 light сетевой 24 канальный регистратор | шт. | 1 |
| 8. | коммутатор d-link des-1018р | шт. | 1 |
| 9. | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 4 |
| 10. | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт. | 1 |
| 11. | ИБП т.м. «SWEN» uninterrupti beb power sistem | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 4 по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 28 |  |  |  |
| 1 | коннектор rj 45 | шт. | 8 |
| 2 | видеокамера tsi-ple2fp (4,0) ip | шт. | 2 |
| 3 | видеокамера tsi-ple2fp (3.6) ip | шт. | 2 |
| 4 | регистратор tsr-nv0414 light сетевой | шт. | 1 |
| 5 | коммутатор d-link des-1018р/с1а 8 портов | шт. | 1 |
| 6 | жесткий диск hdd 4tb seagate | шт. | 1 |
| 7 | монитор 18,5" | шт. | 1 |
| 8 | ибп "swen" powerех 650 va | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 5 по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 32 |  |  |  |
| 1 | видеокамера | шт. | 4 |
| 2 | монитор | шт. | 1 |
| 3 | блок питания | шт. | 1 |
| 4 | видеорегистратор | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 6 по адресу г. Гродно, ул. Захарова, 32 |  |  |  |
| 1 | IP Видеорегистратор FE-4832N | шт. | 1 |
| 2 | АКБ 12В 7а/ч | шт. | 1 |
| 3 | ББП 30Ts Tantos | шт. | 2 |
| 4 | Блок защиты эл. сети Альбатрос 12/70 | шт. | 12 |
| 5 | Видеокамера Tsi-DVm221F (3,6 мм) | шт. | 5 |
| 6 | Видеокамера Tsi-Ple2FP (3,6 мм) | шт. | 10 |
| 7 | Грозозащита Ethernet i-Pro Gigabit | шт. | 10 |
| 8 | Жесткий диск HDD WD Purpul 24/7 | шт. | 6 |
| 9 | Монитор 22" | шт. | 1 |
| 10 | ИБП TripLite 1500VA | шт. | 1 |
| 11 | Коммутатор D-link DES-1018MP 16 портов | шт. | 1 |
| 12 | Коммутатор D-link DES-1018MP 5 портов | шт. | 2 |
| 13 | Коннектор RJ-45 | шт. | 30 |
| 14 | Видеорегистратор DHI-NVR2108-8P-S2 | шт. | 1 |
| 15 | Видеокамера DH-IPC-HDBW1230EP-S2 | шт. | 5 |
| 16 | Монитор 203v5lsb26/10 | шт. | 1 |
| 17 | Коннектор RJ-45 | шт. | 10 |
| 18 | Источник бесперебойного питания BETH 1/5K | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 7 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23 |  |  |  |
| 1 | видеокамера | шт. | 2 |
| 2 | монитор | шт. | 1 |
| 3 | блок питания | шт. | 1 |
| 4 | видеорегистратор | шт. | 1 |
| Учебный корпус №8 по адресу г. Гродно, пл. Тызенгауза, 1 |  |  |  |
| 1 | tsi-dvm212f (3,6) ip видеокамера купольная компактная антивандальная с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 2 | tsi-dvm221f (3.6)- видеокамера купольная компактн | шт. | 1 |
| 3 | tsi-ple2vp (3.6) ip видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 4 | tsr-nv0414 light сетевой 4 канальный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом | шт. | 1 |
| 5 | коммутатор d-link des-1008p | шт. | 1 |
| 6 | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 1 |
| 7 | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт. | 1 |
| 8 | ибп т.м. "swen"uninterrupti beb power sistem pro+650 | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 8а по адресу г. Гродно, пл. Тызенгауза 1а |  |  |  |
| 1 | bw nag-1p однопортовая грозозащита | шт. | 1 |
| 2 | tsi-dvm221f (3,6) видеокамера купольная компактная | шт. | 3 |
| 3 | tsi-ple2vp (3.6) ip видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 4 | tsr-nv0414 light сетевой 4 канальный регистратор | шт. | 1 |
| 5 | коммутатор tsn-4p5 5 портовый ethernet | шт. | 1 |
| 6 | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 1 |
| 7 | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт. | 1 |
| 8 | ибп т.м. "swen"uninterrupti beb power sistem pro+650 | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 9 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 33 |  |  |  |
| 1. | шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9u (600x650) | шт. | 1 |
| 2. | устройство грозозащиты | шт. | 6 |
| 3. | Видеокамера TSI-PLE2VP (2,8-12) | шт. | 2 |
| 4. | Видеокамера DVM221F (3,6) | шт. | 4 |
| 5. | Видеокамера TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт. | 4 |
| 7. | видеорегистратор tsr-nv2442 light | шт. | 1 |
| 8. | коммутатор d-link des-1018р/а1а неуправляемый | шт. | 1 |
| 9 | коммутатор tp-link tl-sf105d | шт. | 1 |
| 10 | блок защиты электросети альбатрос 12/70 | шт. | 2 |
| 11 | жесткий диск wd wd40purx | шт. | 4 |
| 12 | монитор 21,5 philips 223vsb2/10 | шт. | 1 |
| 13 | ибп мustek power must 1590 lcd iec | шт. | 1 |
| 14 | ббп-30 исп под акб 7ач | шт. | 1 |
| 15 | ящик корп етр/щрнм-1 (400*310*220) | шт. | 1 |
| 16 | УПН-01 | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 10 по адресу: г. Гродно, ул. Октябрьская, 5 |  |  |  |
| 1 | шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9u (600*650) дверь стекло | шт. | 1 |
| 2 | bw nag-1p однопортовая грозозащита | шт. | 1 |
| 3 | tsi-dvm221f (3.6) ip видеокамера купольная | шт. | 3 |
| 4 | tsi-ple2fp (3.6) ip видеокамера уличная | шт. | 5 |
| 5 | tsr-nv2442 light сетевой 24 канальный видеорегистратор | шт. | 1 |
| 6 | коммутатор d-link des-1018р | шт. | 1 |
| 7 | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 1 |
| 8 | монитор 21.5" philips 223vsb2/10 | шт. | 1 |
| 9 | ибп т.м. "swen" uninterrupti beb power sistem pro+1000 | шт. | 1 |
| 10 | ббп-30ts tantos источник вторичного питания | шт. | 1 |
| 11 | альбатрос 12/70 блок защиты электросети | шт. | 2 |
| Военный факультет корпус № 1 по адресу: г. Гродно, Фолюш, 15/219 |  |  |  |
| 1 | видеокамера | шт. | 12 |
| 2 | монитор | шт. | 2 |
| 3 | блок питания | шт. | 1 |
| 4 | видеорегистратор | шт. | 1 |
| Военный факультет корпус № 2 по адресу: г. Гродно, Фолюш, 15/218 |  |  |  |
| 1 | видеокамера | шт. | 9 |
| 2 | монитор | шт. | 1 |
| 3 | блок питания | шт. | 2 |
| 4 | видеорегистратор | шт. | 1 |
| Производственно-лабораторный корпус по адресу г. Гродно, ул. Курчатова 1а |  |  |  |
| 1 | bw nag-1p однопортовая грозозащиты | шт. | 2 |
| 2 | tsi-dvm221f (3,6) видеокамера уличная компактная | шт. | 1 |
| 3 | tsi-dvm221f (3,6) видеокамера уличная компактная | шт. | 3 |
| 4 | tsi-ple2fp (3.6) ip видеокамера уличная цилиндрич. | шт. | 3 |
| 5 | tsr-nv0821 light сетевой 8 канальный регистратор | шт. | 1 |
| 6 | tsn-8p9n9 портовый ethernet коммутатор | шт. | 1 |
| 7 | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 2 |
| 8 | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт. | 1 |
| 9 | ибп т.м. "swen"uninterrupti beb power sistem pro+1000 | шт. | 1 |
| Лабораторный корпус по адресу г. Гродно, ул. Социалистическая, 12 |  |  |  |
| 1 | видеокамера tsi-рв221f (3.6) миниатюрная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 2 | видеокамера tsi-dvm212f (3.6) ip купольная компактная антивандальная с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 3 | tsi-ple2fp (3.6) ip видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 4 | видеорегистратор tsr-nv0414 light сетевой 4 канальный | шт. | 1 |
| 5 | коммутатор d-link des-1005р | шт. | 1 |
| 6 | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 1 |
| 7 | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт. | 1 |
| 8 | ибп т.м. "swen"uninterrupti beb power sistem pro+650 | шт. | 1 |
| 9 | источник вторичного питания резервирован ts tantos. артикул ббп-30 | шт. | 1 |
| Административный корпус по пер. Телеграфная, 15а |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -1082 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UM1-Е9/8Р miini | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 5 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие №1 по ул. Социалистическая, 66 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -1082 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UM1-Е9/8Р miini | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 1 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 6 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие №2 по ул. Доватора, 27 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -0162 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UMG1-18/16P | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 7 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие №3 по ул. БЛК 3 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -0162 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UMG1-18/16P | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 6 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие № 4 по адресу: г. Гродно, ул. Пролетарская, 16 |  |  |  |
| 1 | коннектор rj-45 | шт. | 16 |
| 2 | видеокамера tsi-ple2fp (4,0) ip | шт. | 4 |
| 3 | видеокамера tsi-ple2fp (3.6) ip | шт. | 4 |
| 4 | регистратор tsr-nv0414 light сетевой | шт. | 1 |
| 5 | коммутатор d-link des-1018р | шт. | 1 |
| 6 | жесткий диск hdd 4tb seagate | шт. | 2 |
| 7 | монитор 18,5" | шт. | 1 |
| 8 | ибп "swen" power pro 1000 lcd | шт. | 1 |
| Общежитие №5 по ул. Лиможа 27/1 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR 1082 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UM1-E9/8P mini | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 4 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |