УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            О.П. Трасько             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт по замене дверных блоков в каб. № 215, 215а, 215б учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»                                 .

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену дверных блоков в в каб. №  215, 215а, 215б в связи с тем, что существующие дверные блоки физически и морально устарели                                                                        .

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                      ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных | 100 м2 | 0,112 |  |
| 2 | Установка однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 115, 122 мм по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,0112 |  |
| 3 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах‚ при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 | 0,1008 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 | 0,1008 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,0707 |  |
| 6 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,1732 |  |
| 7 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,062 |  |
| 8 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 1 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)