Форма С-1

Код по ОКУД     0501030

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)        (подпись)       (инициалы, фамилия)       "__" ___________ 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  05.04.2017г.    № 397  в составе:

председатель комиссии:     начальник АХУ                   	  Р.И.Касян

(должность)                                	   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                главный инженер-нач.ООРиС  	  В.И.Качанов

(должность)                            	  (инициалы, фамилия)

начальник  ОЭЗиС	     	   В.В.Балагаев

(должность)                                  	 (инициалы, фамилия)

вед.инженер ООРиС              	  И.С. Половинко

(должность)                           	  (инициалы, фамилия)

Текущий ремонт  асфальтобетонного покрытия прилегающей территории к зданию производственно-лабораторного корпуса по ул. Курчатова,1а   в г. Гродно

(наименование объекта)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования асфальтового  покрытия   выявлено, что  покрытие сильно изношено, просело, появились трещины,  выбоины  и нуждается в текущем ремонте. Разрушен дорожный и газонный бордюр.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии:

Начальник АХУ		              		 Р.И. Касян

Члены  комиссии:

Главный инженер-нач.ООРиС  	 		 В.И. Качанов

Начальник  ОЭЗиС	     			             В.В. Балагаев

Вед.нженер ООРиС		         	                           И.С. Половинко

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство однослойных покрытия толщиной 3см из горячих асфальтобетонных пористых мелкозернистых смесей | 100м2 | 4,0 | Е27-55-1 |
| 2. | При изменении толщины на 0,5см исключать или добавлять к таблице е27-55: | 100м2 | 4,0 | Е27-54-6 |
| 3. | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300мм | 100м2 | 4,3 | Е27-253-1 |
| 4. | Установка бортовых камней бетонных | 100м | 20,0 | Е27-34-2 |
| 5. | Установка люка | Шт. | 3 | Е23-24-1 |
| 6 | Разборка покрытий и оснований цементнобетонных | 100м3 | 1,5 | Е27-18-5 |
| 7 | Погрузка строительных отходов | 100м3 | 1,5 | Е51-7-6 |

Примечание : в смету включить погрузку и вывоз строительного мусора.

Составил:    ведущий  инженер  ООРиС    ________     И.С. Половинко